## historischeLastdeckungsreserve
Calculation based on Winter Outlook Report
|  | 2010 (GW)* | 2011 (GW)* | 2012 (GW)* | 2013 (GW)* | 2014 (GW)* | 2015 (GW)* | 2016 (GW)* | 2017 (GW) | 2018 (GW) | 2019 (GW) | 2020 (GW) | 2021 (GW) | 2022 (GW) | 2023 (GW) | 2024 (GW)
1 | Net Generating Capacity (NGC) | 21.6 | 23.1 | 23.3 | 23.3 | 24.4 | 25.4 | 25.0544 | 25.47 | 23.65 | 23.04 | 23.38 | 23.47 | 23.87 | 24.67 | 27.39
2 | Unavailable capacity due to maintenance, overhauls, mothballed plants, wind power, solar and hydro power "under severe conditions" | 2.9 | 2.9 | 3.9 | 4 | 5.6 | 6.5 | 8.2456 | 8.68 | 10.97 | 11.29 | 11.05 | 14.32 | 15.48 | 15.28 | 18.98
3 | Reliable Available Capacity (1 - 2) | 18.7 | 20.2 | 19.4 | 19.3 | 18.8 | 18.9 | 16.8088 | 16.79 | 12.68 | 11.76 | 12.33 | 9.15 | 8.38 | 9.39 | 8.41
4 | Outages and system services reserve | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.0135 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.89 | 0.82 | 0.78 | 0.84 | 0.94
5 | Planned Reliable Available Capacity (3 - 4) | 17 | 18.5 | 17.7 | 17.6 | 17.1 | 17.2 | 15.7952 | 15.84 | 11.77 | 10.87 | 11.44 | 8.33 | 7.6 | 8.55 | 7.47
6 | Forecasted Peak Load | 9.96 | 9.8 | 11.4 | 10.7 | 12.1 | 12.2 | 11.2227 | 11.21 | 10.87 | 10.94 | 11.27 | 9.14 | 11.54 | 10.74 | 11.61
7 | Remaining capacity (5 – 6) | 7.04 | 8.7 | 6.3 | 6.9 | 5 | 5 | 4.5725 | 4.63 | 0.9 | -0.07 | 0.16 | -0.81 | -3.94 | -2.18 | -4.13
*Calculation based on SO&AF. Due to different assumptions and data bases the results of SO&AF calculations are not comparable.